Министерство образования и науки Архангельской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области

«Архангельский техникум строительства и экономики»

(ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»)

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики» ___________А.Г.Филиппов «____»____________201_год |
| --- | --- |

основная профессиональная образовательная программа

Профессионального обучения

программа профессиональной подготовки

по профессии

«Слесарь - сантехник»

Архангельск 2016

Программа составлена на основании

- Федерального Закона  « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.

- профессионального стандарта по профессии «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015г. № 1077н

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2014 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 292 от 18 апреля 2013 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;

- общероссийского классификатора профессий рабочих должностей служащих и тарифных разрядов;

- устава государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики»

Организация – разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский техникум строительства и экономики»

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УПР __________ Е.В.Кожина «___»___________ 20____г. | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УМР __________ Е.П.Комиссарова «___»___________ 20____г. |  |
| --- | --- | --- |

Содержание

| - Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| - Нормативный срок освоения программы | 6 |
| - Характеристика профессиональной деятельности слушателей и требования к результатам освоения основной профессиональной программы профессионального обучения. | 6 |
| - Область и объекты профессиональной деятельности. | 6 |
| - Виды профессиональной деятельности и компетенции. | 7 |
| - Требования к условиям реализации основной профессиональной программы профессионального обучения. | 14 |
| - Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной программы профессионального обучения. | 14 |
| - Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной профессиональной программы профессионального обучения. | 18 |
| - Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной программы профессионального обучения. | 19 |
| - Требования к оцениванию качества освоения основной профессиональной программы профессионального обучения. | 20 |
| - Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. | 23 |
| - Учебный план | 23 |
| - График учебного процесса | 25 |
| - Рабочие программы учебных дисциплин - Фонды оценочных средств |  |

1.Пояснительная записка

Основная профессиональная образовательная программа профессионального обучения по профессии «Слесарь - сантехник» имеет своей целью развитие у слушателей личностных качеств, а также формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями нормативно-правовой документации по профессиональной подготовке.

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения (далее – ОППО) сформированы на основе профессионального стандарта по профессии «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015г. № 1077н

В требованиях к результатам освоения ОППО описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретается практический опыт.

К обучению по профессии «Слесарь - сантехник» могут быть допущены лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие основное общее образование.

Обучение осуществляется групповым или индивидуальным способом. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствующей учетной документации.

Учебный план ОППО по подготовке профессии «Слесарь - сантехник» содержит перечень учебных дисциплин экономического, общетехнического и специального циклов.

Экономический цикл включает:

«Основы рыночной экономики»

Общетехнический цикл включает:

«Материаловедение»

«Чтение чертежей и схем»

«Сведения из технической механики, гидравлики и теплотехники»

«Сведения по электротехнике и электрооборудованию»

«Техника безопасности»

Специальный цикл включает:

«Специальная технология»

Практическое обучение. Учебная практика

Производственная практика.

Учебный план ОППО по переподготовке профессии «Слесарь - сантехник» содержит перечень учебных дисциплин экономического, общетехнического и специального циклов.

Общетехнический цикл включает:

«Материаловедение»

«Техника безопасности»

Специальный цикл включает:

«Специальная технология»

Практическое обучение. Учебная практика

Производственная практика.

Для непосредственной организации и проведения учебного процесса в техникуме разрабатываются:

- образовательная программа профессионального обучения;

- учебный план;

- график учебного процесса;

- рабочие программы учебных дисциплин;

- фонды оценочных средств:

- приказы о зачислении на обучение;

- приказы о выпуске;

- приказы об отчислении;

- расписание занятий на период обучения;

Приказы о зачислении на обучение издаются до начала занятий, а о выпуске после сдачи квалификационного экзамена. Для учёта проведения занятий, посещаемости, оценки знаний, умений и навыков обучающихся  в образовательном учреждении ведётся следующая документация:

- журнал учёта теоретического обучения;

Журнал ведется на каждую учебную группу.

Инструктаж слушателей проводится перед проведением первого практического занятия.

Свидетельства об окончании обучения являются документами строгой отчетности, имеют серию и типографский порядковый номер.

В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества подготовки обучающихся  время на изучение отдельных тем каждой дисциплины, а также последовательность их изучения могут быть изменены при условии полного выполнения основной программы профессионального обучения.

Не допускается замена практических занятий теоретическими и наоборот.

При подготовке слушателей применяются следующие основные методы обучения: устное изложение (объяснение, рассказ, лекция), беседа, показ (демонстрация, экскурсия, наблюдения), упражнения, самостоятельная работа. Указанные методы, как правило, применяются комплексно.

Преподаватель (мастер производственного обучения) обязан для каждого занятия выбрать наиболее целесообразные методы обучения, исходя из требований программы и условий его проведения: состава и уровня подготовки, степени сложности учебного материала, наличия и состояния учебного оборудования, места и времени проведения занятия, рекомендаций педсовета и методических комиссий.

В течение периода обучения преподаватель (мастер производственного обучения) обязан проверять знания, умения и навыки обучающихся с объявлением и выставлением оценок (зачетов) в журнале учёта занятий.

1.1.Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения ОППО по подготовке по профессии «Слесарь - сантехник» составляет 640 часов, в  том числе:

Таблица 1.

| Обучение по программам дисциплин экономического и общетехнического циклов | 76 часов |
| --- | --- |
| Обучение по программам дисциплин специального цикла, в том числе: | 534 часа |
| Практическое обучение. Учебная практика | 184 часа |
| Производственная практика | 200 часов |
| Итоговая аттестация | - часов |

Нормативный срок освоения ОППО по переподготовке по профессии «Слесарь - сантехник» составляет 320 часов, в  том числе:

Таблица 2.

| Обучение по программам дисциплин общетехнического цикла | 20 часов |
| --- | --- |
| Обучение по программам дисциплин специального цикла, в том числе: | 286 часов |
| Практическое обучение. Учебная практика | 80 часов |
| Производственная практика | 128 часов |
| Итоговая аттестация | - часов |

1.2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей и требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения

1.2.1 Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности и объекты профессиональной деятельности выпускников:

Монтаж санитарно-технических систем и оборудования объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения.

Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков для обеспечения и достижения проектных и паспортных данных монтируемых систем и обеспечения нормируемых санитарно-гигиенических и метеорологических параметров помещений

1.2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции

В результате освоения ОППО по профессии «Слесарь - сантехник» с присвоением 2 квалификационного разряда

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков под руководством слесаря-сантехника более высокой квалификации. Сортировка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. Подготовка пряди, растворов и других вспомогательных материалов. Транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов. Комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов - гайками.

Должен знать: виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; сортамент и способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры; назначение и правила применения ручных инструментов.

3 разряд

Характеристика работ. Разборка, ремонт и сборка различных деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков. Сверление или пробивка отверстий в конструкциях. Нарезка резьб на трубах вручную. Установка и заделка креплений под трубопроводы и приборы. Комплектование труб и фасонных частей стояков.

Должен знать: принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; способы сверления и пробивки отверстий; правила обращения и транспортирования баллонов с кислородом и ацетиленом; назначение и правила пользования механизированным инструментом.

Трудовая функция – Выполнение подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

Должен  знать:

- виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования

- сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления

- способы измерения диаметров труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов

- правила строповки и перемещения грузов

- назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования

- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов

- требования охраны труда

должен уметь:

- использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования

- использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем

- транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технические приборы и другие грузы

- использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

Трудовая функция – Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков в соответствии с проектом производства работ

Должен знать:

- монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования

- назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования

- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов

- комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования

- принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

- способы сверления и пробивки отверстий

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

- назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования

- назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования

- правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом

- правила безопасной эксплуатации оборудования

- правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования

- правила пользования средствами индивидуальной защиты

- правила строповки и перемещения грузов

- производственная инструкция

- санитарные нормы и правила проведения работ

- правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

- требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

должен уметь:

- изучать проект производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических систем

- проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования

- разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

- нарезать резьбу на трубах вручную

- соединять стальные трубы с помощью накидной гайки

- комплектовать трубы в фасонные части стояков

- выполнять укрупнительную сборку узлов

- выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к реальному помещению

- сверлить и пробивать отверстия в конструкциях

- использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

Трудовая  функция – Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

Должен  знать:

- монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования

- принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов

- комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования

- способы сверления и пробивки отверстий

- назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования

- назначение и правила применения механизированных инструментов при монтаже санитарно-технических систем и оборудования

- правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом

- правила безопасной эксплуатации оборудования

- правила пользования средствами индивидуальной защиты

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

- производственная инструкция

- рациональная организация труда на рабочем месте

- санитарные нормы и правила проведения работ

- правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

- требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

должен уметь:

- изучать проект производства работ монтажа внутренних санитарно-технических систем

- проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования

- разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

- нарезать резьбу на трубах вручную, выполнять соединения полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков

- выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей на схеме к помещению

- выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем

- использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

Квалификация – 3-й разряд

Трудовая функция – Монтаж систем отопления

Должен знать:

- назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы отопления

- системы разводок от стояков

- технология монтажных работ систем отопления

- устройство и способы монтажа и ремонта трубопроводных систем из стальных, медных, латунных, полимерных, металлополимерных труб

- правила установки санитарных и отопительных приборов

- способы разметки мест установки приборов и креплений

- виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними

- установление дефектных мест при испытании трубопроводов

- назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем отопления

- правила пользования средствами индивидуальной защиты

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

- производственная инструкция

- рациональная организация труда на рабочем месте

- санитарные нормы и правила проведения работ

- правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

- требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

Должен уметь:

- пользоваться проектной и нормативной документацией в области монтажа систем отопления

- читать монтажные чертежи систем отопления

- разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем отопления и тепловых пунктов

- размечать места установки приборов и креплений

- группировать и догруппировывать секционные радиаторы на месте монтажа и ремонта

- соединять трубопроводы систем отопления

- крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов

- устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов

- использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа систем отопления

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

Трудовая функция – Монтаж внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

Должен знать:

- назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы

- системы разводок от водопроводного, канализационного, водосточного стояков

- устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб

- технология монтажных работ систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

- устройство и способы монтажа оборудования систем холодного и горячего водоснабжения

- правила установки санитарных приборов

- способы разметки мест установки санитарных приборов и креплений

- виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими

- устройство и способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из стальных и полимерных труб

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними

- назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков

- правила пользования средствами индивидуальной защиты

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

- производственная инструкция

- рациональная организация труда на рабочем месте

- санитарные нормы и правила проведения работ

- правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

- требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

Должен уметь:

- разбираться в проектной и нормативной документации в области монтажа внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

- читать монтажные чертежи внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

- разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

- соединять трубопроводы систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков

- крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов

- менять участки трубопроводов из чугунных и полимерных труб

- устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов

- использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

Трудовая функция - Монтаж внутренних систем газоснабжения

Должен знать:

- назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы

- устройство и способы монтажа и ремонта трубопроводных систем из стальных и полимерных труб

- технология монтажных работ систем газоснабжения

- правила установки приборов и средств креплений, прохода газопроводов

- способы разметки мест установки креплений приборов

- виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими

- устройство поршневых пистолетов и правила работы с ними

- правила безопасности в газовом хозяйстве

- назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем газоснабжения

- правила пользования средствами индивидуальной защиты

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

- производственная инструкция

- рациональная организация труда на рабочем месте

- санитарные нормы и правила проведения работ

- требования охраны труда

Должен уметь:

- разбираться в проектной и нормативной документации в области монтажа внутренних систем газоснабжения

- разбирать, ремонтировать и собирать средней сложности детали и узлы систем газоснабжения

- размечать места установки приборов и креплений

- соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, газоснабжения и водостоков

- крепить детали и приборы при помощи монтажных пистолетов

- устанавливать дефектные места при испытании трубопроводов

- пользоваться инструкциями производителя

- использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа внутренних систем газоснабжения

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ

Профессиональные компетенции (трудовые функции)

ПК 1. Выполнять простые работы при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков:

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

ПК 1.2. Подготавливать инструмент, оборудование, узлы и детали к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков в соответствии с проектом производства работ

ПК 1.3. Выполнять  простой монтаж и ремонт систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков

ПК 2. Выполнять работы при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения:

ПК 2.1. Монтировать системы отопления

ПК 2.2. Монтировать внутренние системы горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

ПК 2.3. Монтировать внутренние системы газоснабжения

  - Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения

1.3.1 Материально-техническое обеспечение реализации ОППО

В учебном процессе по ОППО «Слесарь - сантехник» используются формы организации учебного процесса, которые позволяют активизировать познавательную деятельность слушателей.

С целью  обеспечения высокого качества учебных занятий преподавателями используются мультимедийное оборудование. Лекции, проводимые в данном формате, позволяют быстро и легко усваивать информацию, представленную визуально. В процессе учебных занятий демонстрируются презентации по темам. Презентационный материал находится у ведущего преподавателя.

Таблица 2.

| Наименование учебной дисциплины | Наименование кабинета (мастерской, лаборатории и т.д.) | Материально-техническое оснащение |
| --- | --- | --- |
| Основы рыночной экономики | Кабинет общепрофессиональным экономических дисциплин, кабинет № 26 | Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся компьютер, плакаты, стенды, учебно-наглядные пособия |
| Материаловедение | кабинет материаловедения, каб. № 13 | Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиапроектор. экран образцы материалов стенды плакаты раздаточный материал |
|  | Лаборатория материаловедения, каб. № 15 | Твердомер (пресс Бринелля) ТШ-2М, печь муфельная, машина испытательная разрывная рабочие места обучающихся |
| Чтение чертежей и схем | Кабинет инженерной и топографической графики, каб. 52 | Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, компьютер с лицензионными программами, мультимедийное оборудование, экран, пособия, комплекты плакатов |
| Сведения из технической механики, гидравлики и теплотехники | Кабинет технической механики, каб. 53 | Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, Стенды Наглядные пособия плакаты |
| Сведения по электротехнике и электрооборудованию | Кабинет электротехники, каб. 51 | Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, Стенды Наглядные пособия плакаты |
|  | лаборатория электротехники и электроники, каб. 53а | Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся, Компьютеры с лицензионной программой Multisim |
| Техника безопасности | Кабинет безопасности жизнедеятельности, каб 32 | Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся компьютер с лицензионным программным обеспечением; -мультимедиапроектор. -экран |
| Специальная технология | Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок, каб. 14 | комплекты столов и стульев для студентов и преподавателя - наглядные пособия - образцы узлов санитарно-технических систем - плакаты |
| Практическое обучение. Учебная практика | Монтажная мастерская | Рабочее место преподавателя и обучающихся Оборудование (перечень оборудования( |

Перечень оборудования

| № п/п | Наименование оборудования и инструмента | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | слесарный верстак с тисками |  |
| 2 | шкафом и стеллаж для хранения инструмента |  |
| 3 | стол для настольных станков |  |
| 4 | настольный заточный станок с понижающим редуктором |  |
| 5 | настольный заточный станок для заточки железок инструмента |  |
| 6 | настольный сверлильный станок |  |
| 7 | настольный переносный сверлильный станок |  |
| 8 | Настольный шлифовальный станок |  |
| 9 | напольные обдирочно-шлифовальные станки |  |
| 10 | вешалка для защитных масок и экранов |  |
| 11 | Верстаки слесарные, с тисками, трубозажимами и полками для инструмента |  |
| 12 | Кабинки (10) для отработки операций по следующим темам: - Лабораторное и медицинское оборудование. - Молекулярная сварка (с вытяжкой). - Оборудование кухонь. - Соединение труб из различных материалов и арматура. - Трапы, воронки и ливневая канализация. |  |
| 13 | Электрокотел с учебной системой отопления |  |
| 14 | Стационарная душевая кабина, со стационарной лейкой и душевой панелью |  |
| 15 | Комплект электрических водонагревателей (накопительных и проточных), объединенных в единую систему. |  |
| 16 | Акриловая ванна с гидромассажем |  |
| 17 | Акриловая ванна с аэромассажем |  |
| 18 | Комплект инсталляций с набором консольных сантехнических приборов |  |
| 19 | Подставка- верстак с приспособлениями для зачеканивания труб. |  |
| 20 | Стол-верстак для переборки и промывки отопительных приборов |  |
| 21 | Действующая учебная система горячего и холодного водоснабжения |  |
| 22 | Действующая учебная система канализации. |  |
| 23 | Акриловая душевая кабина с душем и массажными соплами |  |
| 24 | Монтажные поля (стойки с комплектом различных крепежных приспособлений) для монтажа любых сетей, оборудования и санитарно-технических приборов. Размеры и количества полей позволяют проводить работу одновременно 7 звеньям |  |
| 25 | Стенды для регулировки и наладки: - смывных бачков, - участков трубопроводов разных диаметров, собранных на фланцах, - группы сантехнических приборов, разнесенных по вертикали. |  |
| 26 | Тележки для транспортировки тяжелых узлов и деталей |  |
| 27 | Переносной рабочий стол |  |
| 28 | Инструментальная мастерская со стеллажами |  |
| 29 | Две действующие мойки |  |
| 30 | Перфоратор |  |
| 31 | Электродрель |  |
| 32 | Устройство для прочистки труб барабанного типа |  |
| 33 | Лобзик |  |
| 34 | Сабельная пила |  |
| 35 | Углошлифовальная машинка |  |
| 36 | Монтажная пила |  |
| 37 | Пистолет тепловой |  |
| 38 | Прибор для молекулярной сварки |  |
| 39 | Лазерный уровень |  |
| 40 | Лазерный уровень вертикальный |  |
| 41 | Приспособление-станок для резки пластиковых труб |  |
| 42 | Водяные электронасосы |  |
| 43 | Насосная установка ручная |  |
| 44 | Комплект ключей |  |
| 45 | Комплект клуппов |  |
| 46 | Комплект труборезов |  |
| 47 | Комплект ножниц для резки пластиковых труб |  |
| 48 | Комплект шаблонов-приспособлений для гибки |  |
| 49 | Комплекты слесарного инструмента |  |
| 50 | Комплект специализированного инструмента (3 комплекта) |  |
| 51 | Опрессовщик |  |
| 52 | Комплект уровней |  |
| 53 | Комплект водоразборной арматуры. |  |
| 54 | Комплект прочей арматур. |  |
| 55 | Комплект запорно-регулировочной арматуры |  |
| 56 | Комплекты фитингов и трубных деталей. |  |
| 57 | Комплект моек, раковин и умывальников |  |
| 58 | Комплект унитазов и уриналов |  |
| 59 | Комплект отопительных приборов. |  |
| 60 | Комплект защитных приспособлений. |  |
| 61 | Расходные материалы (масла, уплотнительные материалы и т.д.). |  |
| 62 | Комплект предохранительной арматуры. |  |

1.3.2 Учебно-методическое  и информационное обеспечение образовательной программы

В  техникуме функционирует методический кабинет и библиотека по учебно-методическому оснащению учебного процесса. В образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные документы и материалы периодических изданий. Основными источниками учебной, учебно-методической информации являются библиотечный фонд ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики», учебно-методический фонд техникума. Читальный зал библиотеки оснащен компьютерами с выходом в сеть Интернет.  Книжный фонд библиотеки постоянно обновляется. Фонд библиотеки регулярно пополняется новой литературой: книгами, учебниками, учебными пособиями, нормативными изданиями и другими видами изданий.

1.3.3. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. Наряду со штатными преподавателями техникума учебный процесс могут осуществлять специалисты и работники предприятий (объединений), организации и учреждений, представители органов исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Специалист должен иметь высокий уровень профессиональной подготовки, обладать хорошим знанием основ преподаваемых дисциплин, широкой эрудицией, сочетать широкую фундаментальную научную и практическую подготовку, непрерывно пополнять свои знания, расширять профессиональный кругозор, уметь на практике применять принципы научной организации труда, владеть передовыми методами управления коллективами, навыками воспитательной работы среди обучающихся.

Специалист обязан обладать высокими нравственными качествами, ответственно и творчески относиться к порученному делу.

Группы личностных качеств, которыми обязан обладать специалист:

общечеловеческие качества;

психофизиологические качества;

деловые качества и организаторские способности;

коммуникативные качества;

профессиональные знания.

Специалист должен знать:

основы общетеоретических дисциплин в объёме, необходимом для решения педагогических, методических и организационно-управленческих задач; психолого-педагогические дисциплины: педагогику и др.; методы организации трудового обучения; специальные дисциплины; - требования к охране здоровья обучающихся;

современные требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов; применяемые средства обучения и их дидактические возможности; основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки, принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования информации, проведения методической работы, подготовки информационных и методических материалов.

Специалист должен уметь:

- применять полученные знания в области педагогики и методики обучения при решении педагогических, учебно-воспитательных, и научно-методических задач с учётом возрастных и социально-психологических особенностей коллективов слушателей и  конкретных педагогических ситуаций;

- пользоваться разнообразными методами и формами обучения, прогрессивными приёмами руководства учебной, трудовой, спортивной и творческой деятельностью обучающихся;

- использовать учебно-лабораторное оборудование, технические средства обучения и современную вычислительную технику;

- выявлять индивидуальные особенности обучающихся и влиять на их развитие;

- осуществлять трудовое, нравственное, физическое, гигиеническое и другое воспитание обучающихся;

- анализировать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт, систематически  повышать свою профессиональную квалификацию, применять рациональные приёмы поиска, отбора и использования информации, ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по профилю подготовки и смежным вопросам; осуществлять методическую деятельность; на практике применять знания в области охраны труда; вести лекционную и пропагандистскую работу.

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

Преподаватель (мастер производственного обучения) должен:

- планировать, организовывать и осуществлять деятельность по теоретическому и практическому обучению;

- обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, включая проверку безопасности используемого оборудования;

- анализировать занятия, принимать решения по коррекции целей, содержания, методов и средств обучения;

- оценивать результаты обучения посредством проведения контрольных занятий, зачетов и экзаменов;

- участвовать в разработке рабочих программ, учебных планов, задач, тестов, упражнений по соответствующей теме;

- осуществлять выбор и использовать современные учебники и учебно-методические пособия;

- изучать, оценивать и использовать инновационные образовательные технологии; обеспечивать соблюдение санитарных норм, правил охраны труда и пожарной безопасности;

- своевременно и качественно осуществлять обслуживание применяемого в обучении оборудования.

  - Требования к оцениванию качества освоения ОППО

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер – классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

В учебном процессе значение имеет выполнение практических работ слушателями в рамках учебной практики. Количество работ соответствует рабочей программе дисциплины. Тематика практических работ позволяет реализовывать квалификационные требования к уровню практической подготовки слушателей.

Учебная практика проводится в мастерских техникума.

Основными формами аттестации являются:

- зачет по учебной дисциплине;

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине,

- дифференцированный зачет по учебной практике,

- дифференцированный зачет по производственной практике,

- квалификационный экзамен по профессии.

Оценка качества подготовки слушателей осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Зачетные и экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Зачет принимается преподавателем, который вел учебные занятия по учебной дисциплине в группе. Квалификационный экзамен принимается аттестационной комиссией. Состав комиссии утверждается приказом руководителя техникума.

В критерии оценки уровня подготовки слушателя входят:

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой;

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

- обоснованность, четкость и краткость изложения ответа.

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Проведение квалификационного экзамена регламентируется положением о промежуточной и итоговой аттестации слушателей по программам профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики».

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку,      к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем техникума.

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзамена выдается  свидетельство о профессии слесарь - сантехник.

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательной программы, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики» на бумажных и электронных носителях.

Успешное освоение учебных дисциплин экономического и общетехнического циклов даёт возможность продолжить обучение по учебным дисциплинам специального цикла.

Рабочая  программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем практики.

Рабочая  программа может быть использована для разработки рабочей программы профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

- Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

Учебный план

по подготовке по профессии

### Таблица 4

| Учебные дисциплины | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |
| #### Учебные дисциплины экономического цикла |  |  |  |
| Основы рыночной экономики | 12 | 12 | - |
| #### Учебные дисциплины общетехнического цикла |  |  |  |
| Материаловедение | 16 | 16 | - |
| Чтение чертежей и схем | 18 | 18 | - |
| Сведения из технической механики, гидравлики и теплотехники | 10 | 10 | - |
| Сведения по электротехнике и электрооборудованию | 10 | 10 | - |
| Техника безопасности | 10 | 10 | -- |
| #### Учебные дисциплины специального цикла |  |  |  |
| Специальная технология | 150 | 150 | - |
| Практическое обучение. Учебная практика | 184 | - | 184 |
| Производственная практика | 200 | - | 200 |
| #### Квалификационный экзамен |  |  |  |
| Консультации | 12 | 12 | - |
| Резерв учебного времени | 10 | 10 | - |
| Квалификационный экзамен | 8 |  |  |
| Итого | 640 |  |  |

Учебный план

по переподготовке по профессии

### Таблица 5

| Учебные дисциплины | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |
| #### Учебные дисциплины общетехнического цикла |  |  |  |
| Материаловедение | 10 | 10 | - |
| Техника безопасности | 10 | 10 | -- |
| #### Учебные дисциплины специального цикла |  |  |  |
| Специальная технология | 78 | 78 | - |
| Практическое обучение. Учебная практика | 80 | - | 80 |
| Производственная практика | 128 | - | 128 |
| #### Квалификационный экзамен |  |  |  |
| Консультации | 6 | 6 | - |
| Квалификационный экзамен | 8 |  |  |
| Итого | 320 |  |  |